下　水　道　施　設　調　書

施設箇所　　北本市

総括調書

| 着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日 | 施 設 数 量 |  |  |  |  | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区間延長 | 管渠延長 | マンホール | 取付管数 | 取付管延長 |  |
| 年 月 日から 年 月 日まで | m | m | 基 | 箇所 | m |  |

管渠延長

| 管種・管径及び管渠延長 |  |  |  | 総 管 渠 延 長 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| φ200mm | φ250mm | mm | mm |  |
| m | m | m | m | m |

撤去延長

| 管種・管径及び管渠延長 |  |  |  | 総 撤 去 延 長 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| φ200mm | φ250mm | mm | mm |  |
| m | m | m | m | m |

マンホール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取付管延長

| 塩ビ製小口径 内径寸法 30cm | 1 号 内径寸法 90cm | 2 号 内径寸法 120cm | 号 内径寸法 cm |  | 管 種 及 び 管 延 長 |  |  | 総延長 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VUφ125 mm | VUφ150 mm | mm | 箇所 |
| 基 | 基 | 基 | 基 |  | m | m | m | m |

(記入例)　　下　水　道　施　設　調　書

施設箇所　　北本市　　　　　　　　　　　　　　　　　←下水道施設を設置した地番を記入

総括調書

| 着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日 | 施 設 数 量 |  |  |  |  | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区間延長 | 管渠延長 | マンホール | 取付管数 | 取付管延長 |  |
| △△年△△月△△日から ○○年○○月○○日まで | 32.00m | 30.28m | 3基 | 6箇所 | 18.0m |  |

管渠延長

| 管種・管径及び管渠延長 |  |  |  | 総 管 渠 延 長 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUφ200mm | HPφ250mm | mm | mm |  |
| 11.18m | 19.10m | m | m | 30.28m |

撤去延長　←（開発行為等に伴い、既設下水本管を撤去した場合に記入する）

| 管種・管径及び管渠延長 |  |  |  | 総 撤 去 延 長 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| φ200mm | φ250mm | mm | mm |  |
| m | m | m | m | m |

マンホール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取付管延長

| 塩ビ製小口径 内径寸法 30cm | 1 号 内径寸法 90cm | 号 内径寸法 cm | 号 内径寸法 cm |  | 管 種 及 び 管 延 長 |  |  | 総延長 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VUφ125 mm | VUφ150 mm | mm | 6 箇所 |
| 1基 | 2基 | 基 | 基 |  | m | 18.0m 6箇所×3.0 | m | 18.0m |

※区間延長：人孔芯間の延長　　管渠延長：（区間延長）－（上下流人孔の内径/2）